排污许可证执行报告

（年报）

排污许可证编号：912206217710760387001P

单位名称：抚松县万源肉联有限责任公司

报告时段：2020年

法定代表人（实际负责人）：李世军

技术负责人：李世军

固定电话：0439-6219456

移动电话：13904499619

排污单位名称（盖章）

报告日期：2021年03月12日

承诺书

白山市环境保护局：

抚松县万源肉联有限责任公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：                     （盖章）

法定代表人：                  （签字）

日 期：

## 一、排污许可执行情况汇总表

表1-1 排污许可执行情况汇总表

| 项目 | 内容 | 报告周期内执行情况 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污单位基本情况 | （一）排污单位基本信息 | 单位名称 | 抚松县万源肉联有限责任公司 | 否 |  |
| 注册地址 | 抚松县松山街东岭胡同 | 否 |  |
| 邮政编码 | 134500 | 否 |  |
| 生产经营场所地址 | 抚松县松山街东岭胡同 | 否 |  |
| 行业类别 | 牲畜屠宰 | 否 |  |
| 生产经营场所中心经度 | 127.2757 | 否 |  |
| 生产经营场所中心纬度 | 42.314178 | 否 |  |
| 组织机构代码 |  | 否 |  |
| 统一社会信用代码 | 912206217710760387 | 否 |  |
| 技术负责人 | 李世军 | 否 |  |
| 联系电话 | 0439-6219456 | 否 |  |
| 所在地是否属于重点区域 | 否 | 否 |  |
| 主要污染物类别 |  | 否 |  |
| 主要污染物种类 |  | 否 |  |
| 大气污染物排放方式 |  | 否 |  |
| 废水污染物排放规律 |  | 否 |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 |  | 否 |  |
| 水污染物排放执行标准名称 |  | 否 |  |
| 设计生产能力 |  | 否 |  |
| （二）产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废水 | TW001-综合废水处理站 | 污染物种类 | 否 |  |
| 污染治理设施工艺 | 否 |  |
| 排放形式 | 否 |  |
| 排放口位置 | 否 |  |

注：对于选择“变化”的，应在“原因分析”中详细说明。

## 二、企业基本信息

表2-1 排污单位基本信息 (屠宰及肉类加工)

| 序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要原料用量 | 屠宰-内脏处理 | 生猪 | 8262 | 其它 | 头 |
| 屠宰-刺杀放血 | 生猪 | 8262 | 其它 | 头 |
| 屠宰-宰前准备 | 生猪 | 8262 | 其它 | 头 |
| 屠宰-开膛解体 | 生猪 | 8262 | 其它 | 头 |
| 屠宰-煺毛或剥皮 | 生猪 | 8262 | 其它 | 头 |
| 屠宰-胴体整修 | 生猪 | 8262 | 其它 | 头 |
| 2 | 主要辅料用量 | 公用单元 | 助凝剂 | 0.1 | t/a |  |
| 絮凝剂 | 0.2 | t/a |  |
| 消毒剂 | 0.1 | t/a |  |
| 3 | 能源消耗 | 公用单元 | 用电量 |  | 800000 | KWh |  |
| 4 | 生产规模 | 公用单元 | 猪胴体（猪肉) | 8262 | 其它 | 头 |
| 5 | 运行时间和生产负荷 | 公用单元 | 正常运行时间 | 1050 | h |  |
| 非正常运行时间 | / | h |  |
| 停产时间 | / | h |  |
| 生产负荷 | / | % |  |
| 6 | 主要产品产量 | 公用单元 | 猪胴体（猪肉) | 8262 | 其它 | 头 |
| 屠宰-内脏处理 | 猪胴体（猪肉) | 8262 | 其它 | 头 |
| 屠宰-刺杀放血 | 猪胴体（猪肉) | 8262 | 其它 | 头 |
| 屠宰-宰前准备 | 猪胴体（猪肉) | 8262 | 其它 | 头 |
| 屠宰-开膛解体 | 猪胴体（猪肉) | 8262 | 其它 | 头 |
| 屠宰-煺毛或剥皮 | 猪胴体（猪肉) | 8262 | 其它 | 头 |
| 屠宰-胴体整修 | 猪胴体（猪肉) | 8262 | 其它 | 头 |
| 7 | 取排水 | 公用单元 | 工业新鲜水 | 1050 | t |  |
| 回用水 | / | t |  |
| 生活用水 | / | t |  |
| 废水排放量 | 1050 | t |  |
| 8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 | / |  |  |
| 治理设施类型 | / |  |  |
| 开工时间 | / |  |  |
| 建设投产时间 | / |  |  |
| 计划总投资 | / | 万元 |  |
| 报告周期内累计完成投资 | / | 万元 |  |

## 三、污染防治设施运行情况

### （一）污染治理设施正常运转信息

表3-1 污染防治设施正常情况汇总表

| 序号 | 污染源 | 污染防治设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 废水 | 综合废水处理站 | TW001 | 废水防治设施运行时间 | 4200 | h |  |
| 污水处理量 | 1050 | t |  |
| 污水回用量 | 0 | t |  |
| 污水排放量 | 1050 | t |  |
| 耗电量 | 8000 | KWh |  |
| 药剂使用量 | 0.4 | kg |  |
| 污染物处理效率 | 88 | % |  |
| 运行费用 | 1.5 | 万元 |  |

### （二）污染治理设施异常运转信息

表3-2 废气污染治理设施异常情况汇总表

| （超标时段） | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度（mg/m3） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |

### （三）结论

2020年我单位共屠宰8262头生猪，屠宰过程为宰前准备-煺毛或剥皮-开膛解体-刺杀放血-胴体整修-内脏处理，一体化处理，全年工作日为350天，工作时间为每天3小时，全年的正常运行时间为350×3=1050小时，没有非正常运行时间。整个屠宰车间耗电量为80万度，污水处理站运行时间为每天运行12小时,全年污水站运行时间为350×12=4200小时。污水站耗电量为8000度。没有回用水，没有生活用水，工业新鲜水=废水排放量=3×350=1050吨，2020年没有计划投资污染治理设施。药剂添加量为0.4t,其中包括助凝剂0.1t，絮凝剂0.2t，消毒剂0.1t，污染物处理效率为88%，化学需氧量≥97%，五日生化≥98%，悬浮物≥85%，氨氮≥79%，动植物油类≥70%，平均污染物处理效率≥88%,我单位2020年已按排污许可证进行环境管理，排污证执行情况良好。

## 四、自行监测情况

### （一）正常时段排放信息

表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度）（mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DA001 | 汞及其化合物 | 手工 | 0.05 | / | / | / | / | / | / |  |
| 林格曼黑度 | 手工 | 1 | / | / | / | / | / | / |  |
| 氮氧化物 | 手工 | 400 | / | / | / | / | / | / |  |
| 颗粒物 | 手工 | 80 | / | / | / | / | / | / |  |
| 二氧化硫 | 手工 | 400 | / | / | / | / | / | / |  |
| DA002 | 非甲烷总烃 | 手工 | 120 | / | / | / | / | / | / |  |

表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DA001 | 汞及其化合物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林格曼黑度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA002 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界 | 氨（氨气） |  | 厂界 | 20200620 | 0.71 |  |
|  | 厂界 | 20200621 | 0.79 |  |
| 颗粒物 |  | 厂界 |  |  |  |
| 臭气浓度 |  | 厂界 | 20200620 | 12.0 |  |
|  | 厂界 | 20200621 | 13.0 |  |
| 硫化氢 |  | 厂界 | 20200620 | 0.009 |  |
|  | 厂界 | 20200621 | 0.01 |  |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/L） | 有效监测数据（日均值）数量 | 浓度监测结果（日均浓度,mg/L） | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |
| DW001 | 悬浮物 | 手工 | 400 | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 13.5 |  |  | 上半年6月份6月20日和6月21日分别进行了比对监测 |
| 流量 | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 | 手工 | 500 | 2.0 | 62.0 | 63.0 | 62.5 |  |  |  |
| 五日生化需氧量 | 手工 | 300 | 2.0 | 23.6 | 25.6 | 24.6 |  |  |  |
| 氨氮（NH3-N） | 手工 | / | 2.0 | 9.544 | 9.918 | 9.731 |  |  |  |
| 动植物油 | 手工 | 60 | 2.0 | 0.09 | 0.11 | 0.1 |  |  |  |
| 大肠菌群数 | 手工 | / | 2.0 | 260.0 | 560.0 | 410.0 |  |  |  |
| pH值 | 手工 | 6.0-8.5 | 2.0 | 7.09 | 7.11 | 7.1 |  |  |  |
| DW002 | 氨氮（NH3-N） | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| pH值 | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 动植物油 | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 悬浮物 | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学需氧量 | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 五日生化需氧量 | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 磷酸盐 | 手工 | / |  |  |  |  |  |  |  |

### (二)非正常时段排放信息

表4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

| 起止时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |

表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

| 起止时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 监测时间 | 污染物种类 | 监测次数 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

| 记录日期 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小值 | 最大值 | 平均值 |

### （三）小结

本单位2020年上半年于6月20日和6月21日分别做了两次监测，进行了比对报告： 6月20日废水监测项目及监测数据为化学需氧量浓度为63mg/L，五日生化需氧量浓度为23.6mg/L，氨氮浓度为9.544mg/L,悬浮物浓度为14mg/L，大肠菌群浓度为560MPN/L，动植物油类0.09mg/L；6月21日废水监测项目及监测数据为化学需氧量浓度为62mg/L，五日生化需氧量浓度为25.6mg/L，氨氮浓度为9.918mg/L,悬浮物浓度为13mg/L，大肠菌群浓度为480MPN/L，动植物油类0.11mg/L，监测频次为一次/半年。 6月20日厂界废气监测项目及监测数据为硫化氢浓度为0.009mg/m3，氨气浓度为0.71mg/m3，臭气浓度为12（无量纲）， 6月20日厂界废气监测项目及监测数据为硫化氢浓度为0.010mg/m3，氨气浓度为0.79mg/m3，臭气浓度为13（无量纲），监测频次为一次/半年。

## 五、台账管理信息

### (一)信息公开情况报表

表5-1 台账管理情况表

| 序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包括原料系统、主体生产、公用单元等的生产设施运行管理信息： a）正常工况1）运行状态：是否正常运行，主要参数名称及数值。2）生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比。3）主要产品产量：名称、产量。4）原辅料：名称、用量、硫元素占比。5）燃料：名称、用量、硫元素占比、热值等。6）其他：用电量等。 b）非正常工况，起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。 | 是 |  |
| 2 | 包括废气、废水污染治理措施的运行管理信息，包括： a）正常情况 运行情况、主要药剂添加情况等。 1）运行情况：是否正常运行；治理效率、副产物产生量；主要药剂添加情况：添加（更换）时间、添加量等。 无组织废气治理设施应记录以下内容：厂区降尘洒水次数、抑尘剂种类、车轮清洗（扫）方式、原料或产品场地封闭、遮盖情况、是否出现破损。 废水治理设施应记录以下内容：废水处理能力（t/d）、运行参数（包括运行工况等）、废水排放量、废水回用量、污泥产生量及运行费用（元/t）、滤泥量及去向、出水水质（各因子浓度和水量等）、排水去向及受纳水体、排入的污水处理厂名称等。 b）异常情况 起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。 | 是 |  |
| 3 | 企业名称、法人代表、社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编号、生产及治理设施名称、规格型号、设计生产及污染物处理能力等。 | 是 |  |

### (二)小结

我单位2020年台账记录完整，其中基本信息包括企业名称、法人代表、社会统一信用代码、地址、生产规模、许可证编号、生产及治理设施名称、规格型号、设计生产及污染物处理能力等均没有发生改变，生产运行设施都正常运行，且运行情况良好，每周记录一次，污染防治设施运行情况良好，2020年 按照排污许可要求，台账执行情况良好。

## 六、实际排放情况及达标判定分析

### (一)实际排放量信息

表6-1 废气排放量

| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |
| 全厂合计 | 颗粒物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| VOCs | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| SO2 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| NOx | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

表6-2 废水排放量

| 排放口类型 | 污染物 | 许可排放量（吨） | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |
| 全厂间接排放合计 | 悬浮物 | / | 0.07152 | 0.07152 | 0 | 0 | 0.14304 | 上半年数据核算采用6月20日数据 |
| 动植物油 | / | 0.000393 | 0.000393 | 0 | 0 | 0.000786 | 上半年数据核算采用6月20日数据 |
| 化学需氧量 | / | 0.275184 | 0.275184 | 0 | 0 | 0.550368 | 上半年数据核算采用6月20日数据 |
| 大肠菌群数 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 磷酸盐 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 氨氮（NH3-N） | / | 0.041688 | 0.041688 | 0 | 0 | 0.083376 | 上半年数据核算采用6月20日数据 |
| 流量 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| pH值 | / | / | / | / | / | / |  |
| 五日生化需氧量 | / | 0.103086 | 0.103086 | 0 | 0 | 0.206172 | 上半年数据核算采用6月20日数据 |

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

### （二）超标排放信息

表6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m3） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表6-4 废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/L） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （三）特殊时段废气污染物排放信息

表6-5 特殊时段废气污染物实际排放量

重污染天气应急预警期间等特殊时段

| 日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量(kg) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全场总计 | / | 颗粒物 | / | / | / | 如排污许可证未许可特殊时段排放量, 可不填 |
|  | / | NOx | / | / | / |
|  | / | VOCs | / | / | / |
|  | / | SO2 | / | / | / |

冬防等特殊时段

| 月份 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量(t) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （四）结论

我单位于2020年上半年于6月20日和6月21日分别对废水和厂界废气做了两次监测，进行了比对报告。 上半年实际排放量采用6月20日数据进行核算，根据排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业对实际排放量的计算公式， 得出各污染物的实际排放量为： 化学需氧量=63×8×182×10-6=0.091728t 五日生化=23.6×8×182×10-6=0.0343616t 氨氮=9.544×8×182×10-6=0.013896064t 悬浮物=14×8×182×10-6=0.02384t 动植物油类=0.09×8×182×10-6=0.00013104t

## 七、其他需要说明的情况

/